# 显微镜的最新技术论文

##### 问：使用新型电子显微镜测量弱范德华相互作用

答：一组来自中国、荷兰和沙特阿拉伯的研究人员使用一种新的电子显微镜来测量弱范德瓦尔斯相互作用。在他们发表在《自然》杂志上的论文中，该小组描述了利用荷兰开发的一种新型电子显微镜来测量弱范德瓦尔斯相互作悉扒用的分子罗盘。

范德华力是不带电分子之间的静电力——它们是由于电偶极矩之间的相互作用而产生的——测量它们通常需要使用高度精密的设备。在这项新研究中，研究人员开发了一种新的方法，使用不太复杂的设备来衡量他们的互动。

荷兰的一个团队最近发明了一种新型电子显微镜，使这项工作成为可能。这种新技术的正式名称是集成差分相位对比扫描透射电子显微镜，它利用图像数据在原子水平上产生图像，从而获得更高的信噪比。这意味着可以使用比其他电子显微镜更小剂量的电子。

为了测量范德瓦尔斯相互作用，研究人员使用了Z -5，这是一种沸石，它有氧原子和硅的环，在晶格茄枝层的孔周围连接。他们把几张纸叠在一起，排成一排，形成一个小通道。然后该团队使用离心机将对二甲苯分子放入通道中。接下来，他们用对二甲苯分子作为一种罗盘的指针。他们指出，分子相对于氧原子和硅原子的移动表明了弱范德瓦尔斯相互作用的变化。他们利用新型电子显微镜的成像能力来测量这些位移颤陆敏。

- 研究人员通过比较对二甲苯指针的方向变化和环的形状变化来测试他们的技术。他们表示，他们的技术可以用于优化诸如将酒精转化为汽油的应用。

##### 问：能够在无损伤的情况下观察到人类大脑活动的研究技术是什么?

答：脑成像手蠢方法。脑成像就是通过最新技术使得神经科学家可以“看到活体脑的内部”。这些脑成像方法可以在以下方面为神经科学家提供帮助：理解脑特定区域与其功能之间的关系。对受神经疾病影响的脑区进行定位。发明新方法治疗脑部疾病。

脑成像主要分为如下五类：计算机X线断层摄影（CT扫描）、正电子发射断层扫描术（PET）、磁共振成像（MRI）、功能磁共振成像（fMRI）、血管造影术。

扩展资料

美国研究人员开发出一种新的大脑成像技术，能够以更高的分辨率快速对大脑三维成像，比其他方橡枣法更快地揭示整个大脑神经元的连接状况。

该研究由麻省理工学院、加州大学伯克利分校、霍华德休斯医学研究所和哈佛医学院研究人员合作完成。他们在17日的《科学》杂志上发表论文，对新技术进行了全面介绍。论文指出，新技术的关键之处是将扩展显微镜技术与格栏光片显微镜技术相结合。

扩展显微镜技术通过让观察的组织体积膨胀，能够显著提高成像分辨梁薯拆率，其与格栏光片显微镜这一快速三维显微镜技术结合，则会更快地生成观察组织的超高分辨率三维图像。

参考资料来源：

- 参考资料来源：

##### 问：TIRF 荧光显微镜技术

答：近些年来 Fish荧光的也开始流行开来。

TIRF为加强显微荧光影像轴向解析度之一种光学技术，此技术最适用于观察贴近盖玻片表面区域之荧光样本，实现荧光显微镜观察细胞膜相关生理作用，及活体外单分子交互作用之研究等。由于此类样本所需观察的z轴范围仅约100 nm厚，即易受离盖玻片表面较远区域所产生之荧光讯号干扰，影响观察范围的影像清晰度。

TIRF 荧光显液桐宽微镜利用物理光学全内反射原理，使用可调整入射角度之雷射光源，配合高孔径值之物镜，使雷闹亮射光由物镜入射至样本时，在盖玻片与样本介质(主要为水溶液)之交界面，产生光学全内反射现象。此现象使光源不至于穿透交界面而激发整体样本，只有距盖玻片表面厚度不到200 nm的范围内之区域为受激发范围，且受激强度随着与盖玻片表面之距离呈等比级数下降。因受激发的范围大量减少，此技术可避免非焦面之样本产生发散荧光，故能解决非焦面荧光杂光之问题，达到光学轮知切片之清晰化效果。

- 荧光显微镜TIRF技术研发由来已久，早在1981即有第一篇相关论文发表。经多年发展，在雷射导引光路设计、雷射角度调整、物镜NA值、适用之浸油及盖玻片等各方面均不断改良。

本文来源: https://www.bciio.cn/article/4016976a1f0fa56703b80d25.html