# 管道井检查重点包括

##### 问：工程管道井有哪些

答：请核对平面图相关管道井及预留洞设置。

- 你说的这些管道井都有，很多很常见。但是，未必一定有砖墙。有的管道井可能几面是剪力墙，只有以免砖墙。给水管道井是可能的，给水立管从此通过。供暖管道井类似。

答：四川高德特为能你解答：

- 在高层建筑物中贯通上下，无楼层板分隔有使用功能的孔洞，都叫井。它是根据使用功能来区分为排烟井、排风、正压井、弱电、水管井、新风井、强电井、电梯井等。

##### 问：雨污系统管网检查内容及标准

答：你好 楼主。

很幸运的看到你的问题。

但是又很遗憾到现在还没有人回答你的问题。也可能你现在已经在别的地方找到了答案，那就得恭喜你啦。

对于你的问题我爱莫能助！

可能是你问的问题有些专业了。或者别人没有遇到或者接触过你的问题，所以帮不了你。建议你去问题的相关论坛去求助，那里的人通常比较多，也比较热心，可能能快点帮你解决问题。

希望我的回答也能够帮到你！

祝你好运。

快过年了，

- 最后祝您全家幸福健康快乐每一天！

##### 问：排水管道运行管理包括哪些工作内容

答：1熟悉给排水系统（各种水泵、管道、阀门控制设施）和各种机械设备、供气、供水设备的情况，掌握操作规程和维护保养知识，按要求正确使用。

2负责污水处理池的定期清洁监督，及时排除常见的故障，保证系统处于良好运行状态。

3 当班期间及时巡视检查上下系统设备和其他设备的运转情况，并做好巡检记录。

4 及时进行设备的维修保养，并保质保量，记录要完整。

5 做好应急（漏气、漏水、污水处理等）抢修工作。接到应急报告迅速奔赴现场，及时进行抢修，重大泄漏应在领导和主管、班组长的指导下进行。

- 6 积极配合其他工种工作，完成上级交办的其他工作。

答：排水管道运行管理工作内容包括:

1、熟悉给排水系统（各种水泵、管道、阀门控制设施）和各种机械设备、供气、供水设备的情况，掌握操作规程和维护保养知识，按要求正确使用。

2、负责污水处理池的定期清洁监督，及时排除常见的故障，保证系统处于良好运行状态。

3 、当班期间及时巡视检查上下系统设备和其他设备的运转情况，并做好巡检记录。

4 、及时进行设备的维修保养，并保质保量，记录要完整。

5 、做好应急（漏气、漏水、污水处理等）抢修工作。接到应急报告迅速奔赴现场，及时进行抢修，重大泄漏应在领导和主管、班组长的指导下进行。

- 6 、积极配合其他工种工作，完成上级交办的其他工作。

答：一切项目的管理均可三个字概括：财、货、人；

需要多少人、多少钱、多少产品；从这入手；

质量、安全、效率，进行项目的质量管理；

- 祝好！

答：1熟悉给排水系统（各种水泵、管道、阀门控制设施）和各种机械设备、供气、供水设备的情况，掌握操作规程和维护保养知识，按要求正确使用。

2负责污水处理池的定期清洁监督，及时排除常见的故障，保证系统处于良好运行状态。

3 当班期间及时巡视检查上下系统设备和其他设备的运转情况，并做好巡检记录。

4 及时进行设备的维修保养，并保质保量，记录要完整。

5 做好应急（漏气、漏水、污水处理等）抢修工作。接到应急报告迅速奔赴现场，及时进行抢修，重大泄漏应在领导和主管、班组长的指导下进行。

- 6 积极配合其他工种工作，完成上级交办的其他工作。

##### 问：防火分隔设施的检查要点有哪些

- 答：防火分隔设施的检查要点有：1) 防火分区和防火分隔设施满足要求。2) 防火卷帘下方无障碍物。自动、手动启动防火卷帘，卷帘 能够下落至地板面，反馈信号正确。3) 管道井、电缆井，以及管道、电缆穿越楼板和墙体处的孔 洞应封堵密实。4) 厨房、配电室、锅炉房及柴油发电机房等火灾危险性较大 的区域与周围其他场所采取严格的防火分隔，并且有严密的火灾防 范措施和严格的消防安全管理制度。

##### 问：消防检查一般需要检查什么内容

答：一、消防安全管理，包括消防安全制度、员工消防安全教育培训、防火检查、灭火和应急疏散预案、消防演练等

二、建筑防火，包括消防车通道、疏散通道、安全出口、防火门、疏散指示标志灯、应急照明等

- 三、消防设施，包括室内消火栓、灭火器、建筑消防设施等。

- 答：第一，你们是什么企业，这个很重要。比如化工企业相对来说就要严格的很多，还有想要一次通过的可能性很小，消防检查总会找出些问题来的，100%的完美是做不到的。消防检查大体上分两个部分，即硬件和软件。硬件就是指的消防设施，比如灭火器、消防栓、消防水带、增压泵等。这些方面主要还是看现场的实际情况和你们公司的平面总图才能做出判断，还有就是你们公司办公楼是不是符合建筑防火设计，例如消防通道设计是否合理，安全出口等等。软件方面就是台账，比如消防设施一览表、消防器材管理制度、消防器材点检表、应急预案等等。这些都是检查的内容。你可以到百度的文库里搜一下消防设计审核和现场验收等等方面的知识。单凭你上面说的那些内容，是无法给出你具体的答案的。

- 答：消防安全重点单位每月例行检查内容

答：一、检查消防器材，消防器材中有没有生锈，零部件有没有完好无损，并且还要检测消防器材中的水压状况，并且还要有器材的相应检查记录。

二、通道检查，在主干道、楼梯间、支干道中有没有障碍物阻挡，消防栓和器材的放置位置是否被堵，并且车辆不能乱停，堵住消防通道，在通道中消防标志是否清晰可见。

三、电器设备的检查，在一些易燃易爆的场所电气设备是否符合防爆的要求，在车间或者工作间中有没有乱接电线的情况。

四、仓储检查，仓库中的物品要根据功能放置到指定的位置，并且仓储的物资要按照一定的距离进行存放。仓库中要保持通风和透气的效果。消防器材要完备，并且还要有检查记录。

- 消防检查内容包括电器设备的检查，仓储检查，通道检查，消防器材的检查，这些检查都是为了让家庭或者工厂有非常安全的居住或工作空间，在出现火灾隐情时及时发现，并且及时救助

- 答：一个是电检、一个是火检两项

- 答：消防检查一般检查有无消防灭火用具，有无安全逃生通道，有没有安全逃生标示，最主要的是有没有安全隐患。

本文来源: https://www.bciio.cn/article/491e5e271aec2a4a17e03fc0.html