# 医院消防安全检查重点部位

##### 问：医院消防重点部位如何确定？

- 答：医院消防安全重点部位：财务科、食堂、配电室、中心供氧、危险品仓库以及设备集中的科室等。

- 答：有易燃易爆的场所，人员密集场所，疏散困难的场所，

##### 问：消防巡查应重点巡查哪些部位

答：消防安全重点部位是指存在火灾隐患或发生火灾机率较大的部位，又或者是人流密集型场所，一旦发生火灾危及生命财产安全的场所叫做消防重点部位。根据火灾易发程度和发生火灾之后的损失情况确定消防重点部位。重点防火岗位应进行专业的消防上岗培训，对重点部位进行严格管理。

- 消防安全重点部位有：配电房、发电机房、危险品仓库、易燃易爆品储存场所、工厂里的喷漆车间、高压工作区域、锅炉房、厨房等。消防安全重点部位应当进行每日防火巡查，杜绝消防隐患。

##### 问：消防安全重点部位有哪些

答：1、每个单位的消防安全重点部位都不尽相同，总之就是易发生火灾或对火灾发生发展有重要意义的部位都是重点部位。

- 2、常见的，比如仓库，配电室，消防控制室，厨房，化学品储存使用场所，资料库，档案室等处

- 答：单位应当将容易发生火灾、一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位确定为消防安全重点部位,如总控室，配电室，电脑房，厨房，工作人员休息室，办公室，空调房，消防通道，仓库等。

- 答：逃生通道，防火卷帘，防火分区，防火门， 服务行业消防安全重点部位有: 1、消防通道：消防疏散楼梯、消防专用电梯、安全门（防火门）等 2、灭火器材：

- 答：首先是消防主机，消防联动，消防泵，消防喷淋，烟感，温感，模块，及手报，这些是要加强维护的地方。

##### 问：什么部位应确定为消防安全重点部位？

答：企事单位应将容易发生火灾和一旦发生火灾可危及人身和财产安全的有重大影响的部位（场所）确定为消防重点部位。

1．火灾危险性大的部位，如化工厂、喷漆、烘烤、电（气）焊等作业部位，化验室、木工房、汽车库、危险化学品仓库，液化石油气储配站和供应站，氧气站、乙炔气站、汽车加油站等场所。

2．发生火灾会影响整个单位正常运转的部位和机要部位，如发电站、变配电所、通讯设备机房、生产总控制室、微机房、档案室、图书资料室。

3．物资集中、发生火灾造成财产损失大的部位，如仓库、材料库、成品车间、使用存放先进技术设备。

- 4．人员集中、发生火灾造成伤亡大的部位，如礼堂、俱乐部、食堂、托儿所、集体宿舍、医院病房等。

- 答：答：单位应当将容易发生火灾、一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位确定为消防安全重点部位。

##### 问：社会单位哪些部位应当确定为消防安全重点部位

- 答：容易发生火灾、一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位确定为消防安全重点部位

本文来源: https://www.bciio.cn/article/504763e41a184d924d26e211.html