# 派出所开展消防检查重点包括哪些方面内容

##### 问：消防检查一般需要检查什么内容

- 答：消防安全重点单位每月例行检查内容

- 答：第一，你们是什么企业，这个很重要。比如化工企业相对来说就要严格的很多，还有想要一次通过的可能性很小，消防检查总会找出些问题来的，100%的完美是做不到的。消防检查大体上分两个部分，即硬件和软件。硬件就是指的消防设施，比如灭火器、消防栓、消防水带、增压泵等。这些方面主要还是看现场的实际情况和你们公司的平面总图才能做出判断，还有就是你们公司办公楼是不是符合建筑防火设计，例如消防通道设计是否合理，安全出口等等。软件方面就是台账，比如消防设施一览表、消防器材管理制度、消防器材点检表、应急预案等等。这些都是检查的内容。你可以到百度的文库里搜一下消防设计审核和现场验收等等方面的知识。单凭你上面说的那些内容，是无法给出你具体的答案的。

答：一、消防安全管理，包括消防安全制度、员工消防安全教育培训、防火检查、灭火和应急疏散预案、消防演练等

二、建筑防火，包括消防车通道、疏散通道、安全出口、防火门、疏散指示标志灯、应急照明等

- 三、消防设施，包括室内消火栓、灭火器、建筑消防设施等。

- 答：消防检查一般检查有无消防灭火用具，有无安全逃生通道，有没有安全逃生标示，最主要的是有没有安全隐患。

答：一、检查消防器材，消防器材中有没有生锈，零部件有没有完好无损，并且还要检测消防器材中的水压状况，并且还要有器材的相应检查记录。

二、通道检查，在主干道、楼梯间、支干道中有没有障碍物阻挡，消防栓和器材的放置位置是否被堵，并且车辆不能乱停，堵住消防通道，在通道中消防标志是否清晰可见。

三、电器设备的检查，在一些易燃易爆的场所电气设备是否符合防爆的要求，在车间或者工作间中有没有乱接电线的情况。

四、仓储检查，仓库中的物品要根据功能放置到指定的位置，并且仓储的物资要按照一定的距离进行存放。仓库中要保持通风和透气的效果。消防器材要完备，并且还要有检查记录。

- 消防检查内容包括电器设备的检查，仓储检查，通道检查，消防器材的检查，这些检查都是为了让家庭或者工厂有非常安全的居住或工作空间，在出现火灾隐情时及时发现，并且及时救助

- 答：一个是电检、一个是火检两项

##### 问：消防安全检查的内容有哪些方面

- 答：帮考网吕小兵老师带你了解2020年消防考试核心考点：消防安全检查

- 答：设施 标识 培训 通道 材料 演习 态度.......

答：消防安全检查的内容可根据单位性质季节规定有所不同。

- 根据检查的目的要求，可有所侧重一般情况下，包内八个方面的内容： ①消防行政管理的基本情况； ②生产过程的消防安全状况 ③用水用电的管理情况； ④重点部位的消防管理状况； ⑤总平面布置情况； ⑥灭火疏散的准备程度； ⑦对职工的安全教育和训练程度⑧掌握单位火灾发生特点和规律。

##### 问：消防安全检查内容

- 答：消防设施是否完好、有无安全隐患、消防器材配备是否满足国标要求、现场有没有安全隐患、用电安全、现场有没有动火作业（如果有的话，有没有审批）等等

答：消火栓、水泵接合器检查

消防水泵房、给水管道、储水设施检查

防烟排烟系统检查

灭火器检查

5. 单位消防安全管理检查

6. 消防控制室检查

7. 防火分隔检查

8. 人员安全疏散系统检查

9. 火灾自动报警系统检查

- 10. 湿式自动喷水灭火系统

答：施工过程中，施工现场的消防安全负责人应定期组织消防安全管理人员对施工现场的消防安全进行检查。消防安全检查应包括下列主要内容：

（1）可燃物及易燃易爆危险品的管理是否落实。

（2）动火作业的防火措施是否落实。

（3）用火、用电、用气是否存在违章操作，电、气焊及保温防水施工是否执行操作规程。

（4）临时消防设施是否完好有效。

- （5）临时消防车道及临时疏散设施是否畅通。

答：消防安全检查内容：

1、火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况。

2、安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况。

3、消防车通道、消防水源情况。

4、消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整及有效；灭火器材配置及有效情况。

5、用火、用电有无违章情况。

6、重点工种人员以及其它员工消防知识的掌握情况。

7、消防安全重点部位人员在岗在位及管理情况。

8、易燃易爆危险品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况。

9、各单位安全管理部门的防火日检查情况。

- 10、常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品影响使用。

##### 问：消防检查内容都有哪些

答：消防检查的内容有主要几个方面：

一、消防安全管理，包括消防安全制度、员工消防安全教育培训、防火检查、灭火和应急疏散预案、消防演练等

二、建筑防火，包括消防车通道、疏散通道、安全出口、防火门、疏散指示标志灯、应急照明等

三、消防设施，包括室内消火栓、灭火器、建筑消防设施等。

- 四，任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物

- 答：建筑的审验或备案情况、使用功能、消防制度、消防预案、防火间距、防火分区、平面布置、消防设施、安全疏散、救援设施、建筑构造、装修材料、水电风燃气安全等

##### 问：消防检查的内容有主要几个方面

- 答：消防检查的内容主要一个一看有没有安全出口，二有没有指示灯。三有没灭火器，四灭火器的数量。五 有没有已燃已爆的东西，这些都是消防需要检查的内容。

答：你好！

消防检查的内容有主要几个方面：

一、消防安全管理，包括消防安全制度、员工消防安全教育培训、防火检查、灭火和应急疏散预案、消防演练等。

二、建筑防火，包括消防车通道、疏散通道、安全出口、防火门、疏散指示标志灯、应急照明等。

- 三、消防设施，包括室内消火栓、灭火器、建筑消防设施等。

本文来源: https://www.bciio.cn/article/be9d3c370d3d7149eb919850.html